# 采购需求

本采购需求中提出的服务需求仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足招标人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可，若无优化可不另外提供服务方案，评标委员会视为完全响应。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 按季度付款，按实结算，下季度首月付上季度合同价款的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市二院健康管理有限公司 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起一年 |
| … |  |  |

**二、项目概况**

我院为肥胖就诊人员提供瘦身治疗，采购躺瘦训练服务。

1. **服务需求**

**1.设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 躺瘦训练设备 | 1.产品附件：配备不同尺码的训练服、训练内衣、训练腰带、电极绑带；设备连接器、电极带连接线、电源适配器、连接线缆、电池2.设备清单：调制中频核心设备、平板电脑、设备 连接线 2.0、电池、电源适配器电池满电能训练120-240分钟4.设备发出的脉冲将通过训练服的电极片传导至训练者身体，电极片由含银的特 殊材质制成，电极训练绑带上也含有该材料，作用于手臂和腿部。1. 训练服连接器与训练服各部位电极点的位置有腰部、背部、臀部、腿部、胸部、手臂、腹部
2. 有紧急关闭功能
 |  |  |

**四、报价要求**

本项目报价为躺瘦训练服务单次报价，单次报价不得超过最高限价。

**五、其他要求**

1.供应商提供服务人员为就诊人员提供躺瘦训练服务。

2.验收：中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。