# 采购需求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1.在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2.中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向招标人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**3.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 使用六个月后付款，中标人出具正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第二人民医院消毒供应中心 |
| 3 | 交货、安装、调试期  （即合同履行期限） | 供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。 |

### 二、货物需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） |
| 1 | 中性多酶清洗剂 | 1、容量：2.5L/桶  2、适用范围：用于去除手术器械及医疗用品上蛋白质与脂类等有机污物，及内镜清洗。  3、中性PH值6.5-7.5，适用于手洗，机洗，超声波清洗，无腐蚀、不含研磨剂、正常使用不得损伤任何金属、塑料、橡胶制品。多种酶复合而成，含蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶，表面活性剂、稳定剂等有效成分  4、液体澄清透明，不分层，无悬浮物或沉淀，无异味，水溶性良好。  5、提供第三方检测报告，产品应符合《医用清洗剂卫生标准》既对于人工模拟污物去除率大于95%，对于蛋白质的去除率大于90%，淀粉去除率大于60%，脂肪的去除率大于50%，对菌血悬液中细菌的去除率大于99%，ATP含量下降率大于99%。  6、毒性检测：为保护使用工作人员健康，提供该产品毒理性检测报告。  7、适用于本院快速式全自动清洗消毒器（品牌型号：山东新华Rapid-A-520） | 桶 | 140 | 455 |
| 2 | 再生剂 | 1、重量 5kg/袋，樟脑丸大小颗粒  2、适用于各类纯水机  3、产品要求氯化钠含量高，无粘合剂、能溶解均匀无杂质 | 袋 | 260 | 25 |
| 3 | 环氧乙烷气罐 | 1、每罐环氧乙烷含量100g  2、适用于新华牌环氧乙烷灭菌器  3、供货方需提供危化品经营许可证  4、适用于本院环氧乙烷灭菌器（品牌型号：山东新华XG2.C） | 瓶 | 290 | 210 |
| 4 | 润滑防锈剂 | 1、容量：2.5L/桶  2、适用范围：用于金属器械、物品的手工及机械润滑、保养、防锈。  3、具有润滑、防锈、抑菌三种功能，可延长器械使用寿命。  4、低泡、无毒性、不挂壁、无残留、长时间存放无分层现象,手工/机械润滑均可。  5、适用于本院快速式全自动清洗消毒器（品牌型号：山东新华Rapid-A-520）和脉动真空清洗消毒器（品牌型号：山东新华PC-L） | 瓶 | 90 | 540 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。  2、属于集采平台目录内的产品,必须满足两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，并在平台配送，如供货价格高于集采平台价格，则按集采平台价格进行供货。  3、本表中的“数量”为预计三年使用量，仅供投标人报价时参考。  4、供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。  5、必须满足招标人医院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。服务期内如遇国家、省、市医保带量采购等相关政策调整，按国家、省、市医保带量采购等相关政策执行。  7、合同履行的过程中，如因安徽省医药集中采购中心平台限价降低导致价格低于合同价，乙方须主动将所供产品价格降为平台以下价格。如因主管部门等政府行为需要重新招标时，合同自动终止。 | | | | | |

**三、****其他要求**

1、人员培训要求：货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

2、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

3、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

4、验收：中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。